|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **抚州市第一人民医院消防风机专线敷设工程项目清单** | | | | | |
| 工程名称：抚州市第一人民医院消防风机专线敷设工程 | | | | |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |
|
| 1 | 电力电缆 | 1.名称：消防风机直启线缆敷设 2.规格型号：NH-KVV-4\*1.5 3.敷设方式：管井桥架、穿KBG管敷设 4、风机部位及数量：综合楼楼顶4台、综合楼地下室4台、消控室地下室4台 | m | 1920 | |
| 2 | 配管 | 明配KBG管DN20 | m | 1360 | |
| 3 | 模块(模块箱） | 风机直启输入输出模块 | 个 | 12 | |